采购需求：

| 采购内容 | 采购要求 | 预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 电动伸缩门 | 1、设置在住院部与门诊之间消防通道。 2、现场情况：通道宽10.5米，地面需取平。 3、要求双机头对开伸缩门，全敞开通道宽度大于6.5米，门高1.6米，铝合金材质，单轨道（颜色，样式后选）。 4、其他要求：控制器需与安防系统门禁控制器对接。 5、施工内容包括安装、门西侧不锈钢护栏。 | 26000 |
| 伸缩门控制器 | - 用于伸缩门控制，接入安防系统，可远程开关门，紧急事件与其他门禁联动开关门。 - 在门上（伸缩门上方，防止人员翻入）安装红外对射报警器，接入安防平台联动。 | - 4000 |
| 人员通道 | 1、住院部南门设置出口道闸1个，需采购右边闸1套，与现有中间闸配对使用（中间闸为原急诊双通道闸机中间闸）。 2、要求道闸通道宽度设置1.4米，使用亚克力材料摆闸。接入安防系统，可做到紧急事件联动一键开门。 | 16000 |